# LỊCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ Y TẾ

# Khoa: Khám bệnh | Ngày: 27/07/2026 (Thứ 2)

| STT | Thiết bị | Khoa | Model | SN | SL | Loại BT | Tìm thấy | Xử lý | Phụ tùng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Dao mổ điện cao tần lưỡng cực | Khám bệnh | ZEUS-150 | A07COAP0247, A07COAP0248, A07COAP0250, A07COAP0251 | 4 | M1 |  |  |  |  |
| 16 | Máy sưởi ấm bệnh nhân | Khám bệnh | 67505 | 33741 | 1 | M1 |  |  |  |  |