# LỊCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ Y TẾ

# Khoa: Khám bệnh | Ngày: 28/07/2026 (Thứ 3)

| STT | Thiết bị | Khoa | Model | SN | SL | Loại BT | Tìm thấy | Xử lý | Phụ tùng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Đèn tiểu phẫu di động | Khám bệnh | KL04L.ILED | N/A | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 17 | Monitor bệnh nhân 4 thông số vận chuyển | Khám bệnh | Carescape V100 | SH623210134SA, SH623220173SA, SH623220177SA, SH623220429SA, SH623220431SA, SH623220433SA, SH624020109SA, SH624020129SA, SH624020184SA, SH623100219SA, SH623100220SA | 11 | M1 |  |  |  |  |