# LỊCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ Y TẾ

# Khoa: Khám bệnh | Ngày: 31/07/2026 (Thứ 6)

| STT | Thiết bị | Khoa | Model | SN | SL | Loại BT | Tìm thấy | Xử lý | Phụ tùng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Máy đo huyết áp tự động | Khám bệnh | TM-2657P | 2A4241817, 2A4241820, 2A4241821, 2A4241822, 2A4241823, 2A4241824, 2A4241825, 2A4241826 | 8 | M1 |  |  |  |  |
| 21 | Monitor bệnh nhân 4 thông số vận chuyển | Khám bệnh | Carescape V100 | SH623100219SA, SH623100220SA, SH623210134SA, SH623220173SA, SH623220177SA, SH623220429SA, SH623220431SA, SH623220433SA, SH624020109SA, SH624020129SA, SH624020184SA | 11 | None |  |  |  |  |