# CHECKLIST BẢO TRÌ THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA DA LIỄU

# Tháng 7/2026

Ngày: ______    Kỹ thuật viên: ______    Người kiểm tra: ______

| STT | Ngày | Kỹ thuật viên | Thiết bị | Model | SN | SL | Loại BT | Tìm thấy | Xử lý | Phụ tùng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | Đèn Led ánh sáng sinh học | Celluma Pro | CEOL24050044, CEOL24050045 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Đèn soi da MNH | MNH | 1, 2, 3, 4 | 4 | M1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Máy điều trị sắc tố trẻ hóa da | FS-90000-3 | 92733 | 1 | M2 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Máy hút khói khử mùi dùng trong spa | BlueEva | BES10B0B6, BES10B0B7 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Máy laser dùng trong da liễu | SCANXEL | MSSCN2404001, MSSCN2404002 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Máy phân tích da | A-one Standard | A1D 240002, A1D 240003 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Máy xịt hơi lạnh Cryo6 | Cryo6 | 2320015782, 2320015785 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Xe đẩy y dụng cụ đa năng | SC32PRO | BM24-P0702 | 1 | M1 |  |  |  |  |