# LỊCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ Y TẾ - THÁNG 7/2026

# Từ 24/07/2026 đến 31/07/2026

Bệnh viện Tâm Anh Q7 - Kế hoạch bảo trì TBYT tháng 7/2026

Tổng quan: 80 đầu mục, 210 thiết bị, 11 khoa

# NGÀY 24/07/2026

Ngày thực hiện: 24/07/2026    Kỹ thuật viên: ______    Người kiểm tra: ______

| STT | Thiết bị | Khoa | Model | SN | SL | Loại BT | Tìm thấy | Xử lý | Phụ tùng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Máy điều trị sắc tố trẻ hóa da | Da liễu | FS-90000-3 | 92733 | 1 | M2 |  |  |  |  |
| 12 | Xe đẩy y dụng cụ đa năng | Da liễu | SC32PRO | BM24-P0702 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 13 | Máy đo SpO2 cầm tay | Khám bệnh | Rad-5v | N268752, N281081, N268763, N268727, N268609, N268587 | 6 | M1 |  |  |  |  |
| 4 | Hệ thống lọc nước RO bán công nghiệp | Lọc máu | N/A | RO BCN | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 8 | Kính Volk (soi đáy mắt) VDGTLWF | Mắt | VDGTLWF | LOT: CEO4004 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 4 | Xe đẩy đồ cấp cứu (ecart) | Nhi | SC32- EMG | BM23-P5203 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 11 | Xe đẩy y dụng cụ đa năng | Răng hàm mặt | SC32PRO | BM24-P0704, BM24-P0711 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 11 | Monitor bệnh nhân 4 thông số vận chuyển | Sản phụ khoa | Carescape V100 | SH624020107SA, SH624340024SA | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 17 | Máy siêu âm chuyên tim mạch 4D cao cấp | Tim mạch | Vivid S70N | 125777S70N, 125799S70N, 125738S70N | 3 | M2 |  |  |  |  |
| 5 | Monitor bệnh nhân 4 thông số vận chuyển | Tim mạch | Carescape V100 | SH623240013SA, SH623100222SA | 2 | M1 |  |  |  |  |

# NGÀY 25/07/2026

Ngày thực hiện: 25/07/2026    Kỹ thuật viên: ______    Người kiểm tra: ______

| STT | Thiết bị | Khoa | Model | SN | SL | Loại BT | Tìm thấy | Xử lý | Phụ tùng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Hệ thống nội soi bàng quang KARL STORZ | Khám bệnh | TC201 | TL912301-P | 1 | M2 |  |  |  |  |
| 2 | Cân đo sức khỏe tự động | Khám bệnh | MS4980 | T24002390, T24002391, T24002393, T24002395, T24002396, T24002397, T24002398, T24002400, T24002401, T24002403, T24002404, T24002406, T24004102, T24004107, T24002402 | 15 | M1 |  |  |  |  |
| 14 | Máy hút dịch di động | Khám bệnh | New Askir 230/12V BR | 36390, 38455, 38453 | 3 | M1 |  |  |  |  |
| 12 | Máy sưởi ấm bệnh nhân | Lọc máu | 67505 | 33736 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 10 | Máy chụp màu đáy mắt không huỳnh quang | Mắt | Kowa Nonmyd AF | 32111500377 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 3 | Máy điện não 32 kênh | Nội thần kinh | ARC ESSENTIA-E3 | 19029003E3A0624030 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 3 | Doppler nghe nhịp tim thai SR2 | Sản phụ khoa | SR2 | (21)777C602899724, (21)777C602900524, (21)777C602900324, (21)777C602900724, (21)777C602900424, (21)777C602900624 | 6 | M1 |  |  |  |  |
| 12 | BỘ lưu điện UPS | Sản phụ khoa | 11TG2 | 230204-02290094 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 18 | Máy siêu âm màu doppler chuyên tim | Tim mạch | Vivid E95 | AU86219, AU86174 | 2 | M2 |  |  |  |  |
| 6 | Xe đẩy đồ cấp cứu (ecart) | Tim mạch | SC32- EMG | BM24-P0821 | 1 | M1 |  |  |  |  |

# NGÀY 26/07/2026

Ngày thực hiện: 26/07/2026    Kỹ thuật viên: ______    Người kiểm tra: ______

| STT | Thiết bị | Khoa | Model | SN | SL | Loại BT | Tìm thấy | Xử lý | Phụ tùng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Đèn Led ánh sáng sinh học | Da liễu | Celluma Pro | CEOL24050044, CEOL24050045 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 12 | Máy đo SpO2 cầm tay | Khám bệnh | Rad-5v | N241406 | 1 | M2 |  |  |  |  |
| 4 | Cân sơ sinh kèm thước đo chiều cao | Khám bệnh | MS3500+HM80M | C24005460, C24005462, C24005466, C24005477 | 4 | M1 |  |  |  |  |
| 15 | Máy phá rung tim | Khám bệnh | TEC-5621 | 10422, 09284, 10488 | 3 | M1 |  |  |  |  |
| 2 | Dao mổ điện cao tần lưỡng cực | Mắt | ZEUS-150 | A07C0AT0484 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 11 | Máy đo khúc xạ tự động và đo độ cong giác mạc | Mắt | ARKM-200 | 2092948 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 2 | Máy đo chức năng hô hấp FeNO+ | Nội tổng hợp | FeNO+ | 240318-04-3852 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 5 | Ghế khám sản phụ khoa đa năng | Sản phụ khoa | Francy | F0000103, F0000100, F0000101, F0000099, F0000095, F0000097, F0000096, F0000102 | 8 | M1 |  |  |  |  |
| 13 | BỘ lưu điện UPS | Sản phụ khoa | N/A | 230919-74920072 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 8 | Bơm tiêm điện | Tim mạch | TE-SS830 | 2205010024 | 1 | M1 |  |  |  |  |

# NGÀY 27/07/2026

Ngày thực hiện: 27/07/2026    Kỹ thuật viên: ______    Người kiểm tra: ______

| STT | Thiết bị | Khoa | Model | SN | SL | Loại BT | Tìm thấy | Xử lý | Phụ tùng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Đèn soi da MNH | Da liễu | MNH | 1, 2, 3, 4 | 4 | M1 |  |  |  |  |
| 5 | Dao mổ điện cao tần lưỡng cực | Khám bệnh | ZEUS-150 | A07COAP0247, A07COAP0248, A07COAP0250, A07COAP0251 | 4 | M1 |  |  |  |  |
| 16 | Máy sưởi ấm bệnh nhân | Khám bệnh | 67505 | 33741 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 6 | Máy chạy thận nhân tạo chu kỳ HD | Lọc máu | HD 4008S | 4SXA5AHP, 4SXA5AHQ, 4SXA5AHR, 4SXA5AHS | 4 | M2 |  |  |  |  |
| 3 | Đèn mổ di động | Mắt | KL05L.ILED | None | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 12 | Máy đo nhãn áp (hơi) không tiếp xúc | Mắt | SNT-700 | 22080970 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 2 | Ghế khám nha khoa | Răng hàm mặt | SK-IA | A-10ND0651, A-10ND0652 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 6 | Máy áp lạnh sản khoa | Sản phụ khoa | CR-201 | 4147, 4148 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 14 | Xe đẩy y dụng cụ đa năng | Sản phụ khoa | SC32PRO | BM23-P5187, BM23-P5188, BM23-P5194, BM23-P5195, BM24-P0705, BM24-P0706, BM24-P0708, BM24-P0709, BM24-P1266, BM24-P1267, BM24-P1740, BM24-P1742 | 12 | M1 |  |  |  |  |
| 12 | Máy chẩn đoán sơ vữa động mạch ABI Omron | Tim mạch | BP-203RPE III | 0300415A, 0300412A | 2 | M1 |  |  |  |  |

# NGÀY 28/07/2026

Ngày thực hiện: 28/07/2026    Kỹ thuật viên: ______    Người kiểm tra: ______

| STT | Thiết bị | Khoa | Model | SN | SL | Loại BT | Tìm thấy | Xử lý | Phụ tùng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Máy hút khói khử mùi dùng trong spa | Da liễu | BlueEva | BES10B0B6, BES10B0B7 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 6 | Đèn tiểu phẫu di động | Khám bệnh | KL04L.ILED | N/A | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 17 | Monitor bệnh nhân 4 thông số vận chuyển | Khám bệnh | Carescape V100 | SH623210134SA, SH623220173SA, SH623220177SA, SH623220429SA, SH623220431SA, SH623220433SA, SH624020109SA, SH624020129SA, SH624020184SA, SH623100219SA, SH623100220SA | 11 | M1 |  |  |  |  |
| 14 | Máy chạy thận nhân tạo HDF Online | Lọc máu | HD 5008S | 5VSA0Z25 | 1 | M2 |  |  |  |  |
| 4 | Kính soi góc tiền phòng 3 gương V3MIR | Mắt | V3MIR | LOT: CEO5058 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 16 | Nhãn áp kế SHIOTS PMS | Mắt | SHIOTS PMS | LOT: 20240067 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 3 | Máy cạo vôi răng siêu âm có đèn led | Răng hàm mặt | PYON 2 PB-200 | 04156, 04161 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 7 | Máy monitor theo dõi sản khoa | Sản phụ khoa | Team3A-B | (21)777AB70589524, (21)777AB70589424, (21)777AB70590524, (21)777AB70590724, (21)777AB70590624, (21)777AB70589724 | 6 | M1 |  |  |  |  |
| 6 | Hệ thống ghi và phân tích phản xạ tiền đình mắt vHIT | Tai mũi họng | VisualEyes EyeSeeCam vHIT | 1053507, 1053508 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 13 | Máy điện tim 12 kênh | Tim mạch | ECG-3350 | 00297, 00299, 00300 | 3 | M1 |  |  |  |  |

# NGÀY 29/07/2026

Ngày thực hiện: 29/07/2026    Kỹ thuật viên: ______    Người kiểm tra: ______

| STT | Thiết bị | Khoa | Model | SN | SL | Loại BT | Tìm thấy | Xử lý | Phụ tùng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Máy laser dùng trong da liễu | Da liễu | SCANXEL | MSSCN2404001, MSSCN2404002 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 7 | Giường thủ thuật | Khám bệnh | MT3008A | None | 0 | M1 |  |  |  |  |
| 18 | Xe đẩy đồ cấp cứu (ecart) | Khám bệnh | SC32- EMG | BM23-P5200, BM23-P5206 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 14 | Máy laser YAG và SLT | Mắt | YAG và SLT | 8312043 | 1 | M2 |  |  |  |  |
| 5 | Kính soi góc tiền phòng 4 gương VG4 | Mắt | VG4 | LOT: CEO4193 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 17 | Sinh hiển vi khám 5 mức độ phóng đại | Mắt | 700GL | 2092267 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 8 | Máy khoan xương nha khoa | Răng hàm mặt | Piezotome Cube | 218920005 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 8 | Máy siêu âm màu | Sản phụ khoa | Voluson P6 | VP6803351 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 2 | BỘ lưu điện UPS | Tim mạch | 11TG2 | 230208-26590031, 230208-26590036, 230208-26590037, 230208-26590038, 230919-74920087 | 5 | M1 |  |  |  |  |
| 14 | Máy điện tim 6 kênh | Tim mạch | ECG-1250K | 17070, 17069, 17048, 17050 | 4 | M1 |  |  |  |  |

# NGÀY 30/07/2026

Ngày thực hiện: 30/07/2026    Kỹ thuật viên: ______    Người kiểm tra: ______

| STT | Thiết bị | Khoa | Model | SN | SL | Loại BT | Tìm thấy | Xử lý | Phụ tùng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Máy phân tích da | Da liễu | A-one Standard | A1D 240002, A1D 240003 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 10 | Máy điện tim 6 kênh | Khám bệnh | ECG-1250K | 17056 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 19 | Xe đẩy y dụng cụ đa năng | Khám bệnh | SC32- EMG | BM23-P5185 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 6 | Kính Volk (soi đáy mắt) V90C | Mắt | V90C | LOT: CD08208 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 18 | Sinh hiển vi khám 5 mức độ phóng đại | Mắt | 700GL | 2094650, 2092268 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 7 | Máy ghế nha khoa | Răng hàm mặt | Grasia Z3 (HL-2090) | A-10ND0651, A-10ND0652 | 2 | M2 |  |  |  |  |
| 9 | Máy tra dầu bảo dưỡng tay khoan tự động | Răng hàm mặt | Assistina 301 plus | 118738 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 9 | Máy siêu âm màu | Sản phụ khoa | Voluson P8 | VP8206609 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 3 | Máy hút dịch di động | Tim mạch | New Askir 230/12V BR | 36376 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 15 | Máy Holter điện tim | Tim mạch | BTL-08 Holter H600 | 08AE00033021, 08AE00037096, 08AE00037121, 08AE00037271, 08AE00037307, 08AE00037303, 08AE00037299, 08AE00037298, 08AE00037281 | 9 | M1 |  |  |  |  |

# NGÀY 31/07/2026

Ngày thực hiện: 31/07/2026    Kỹ thuật viên: ______    Người kiểm tra: ______

| STT | Thiết bị | Khoa | Model | SN | SL | Loại BT | Tìm thấy | Xử lý | Phụ tùng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Máy xịt hơi lạnh Cryo6 | Da liễu | Cryo6 | 2320015782, 2320015785 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 11 | Máy đo huyết áp tự động | Khám bệnh | TM-2657P | 2A4241817, 2A4241820, 2A4241821, 2A4241822, 2A4241823, 2A4241824, 2A4241825, 2A4241826 | 8 | M1 |  |  |  |  |
| 21 | Monitor bệnh nhân 4 thông số vận chuyển | Khám bệnh | Carescape V100 | SH623100219SA, SH623100220SA, SH623210134SA, SH623220173SA, SH623220177SA, SH623220429SA, SH623220431SA, SH623220433SA, SH624020109SA, SH624020129SA, SH624020184SA | 11 | None |  |  |  |  |
| 7 | Kính Volk (soi đáy mắt) V90C | Mắt | V90C | LOT: CE02019 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 3 | Máy phá rung tim | Nhi | TEC-5621 | 10416 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 10 | Máy trám răng nha khoa | Răng hàm mặt | KER-910860-1 | 423063045, 423081788 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 4 | Ghế khám sản phụ khoa đa năng | Sản phụ khoa | Francy | F0000117, F0000108 | 2 | M2 |  |  |  |  |
| 10 | Máy soi cổ tử cung quang học | Sản phụ khoa | KP 3000 | 35277, 35278 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 4 | Máy phá rung tim | Tim mạch | TEC-5621 | 10421 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 20 | Monitor bệnh nhân 4 thông số vận chuyển | Tim mạch | Carescape V100 | SH623470080SA, SH623460093SA | 2 | M1 |  |  |  |  |