# CHECKLIST BẢO TRÌ THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA RĂNG HÀM MẶT

# Tháng 7/2026

Ngày: ______    Kỹ thuật viên: ______    Người kiểm tra: ______

| STT | Ngày | Kỹ thuật viên | Thiết bị | Model | SN | SL | Loại BT | Tìm thấy | Xử lý | Phụ tùng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | Ghế khám nha khoa | SK-IA | A-10ND0651, A-10ND0652 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Máy cạo vôi răng siêu âm có đèn led | PYON 2 PB-200 | 04156, 04161 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Máy ghế nha khoa | Grasia Z3 (HL-2090) | A-10ND0651, A-10ND0652 | 2 | M2 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Máy khoan xương nha khoa | Piezotome Cube | 218920005 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Máy tra dầu bảo dưỡng tay khoan tự động | Assistina 301 plus | 118738 | 1 | M1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Máy trám răng nha khoa | KER-910860-1 | 423063045, 423081788 | 2 | M1 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Xe đẩy y dụng cụ đa năng | SC32PRO | BM24-P0704, BM24-P0711 | 2 | M1 |  |  |  |  |